## INA226
NO.1 | Register Name | Address | Contents | DEC | LSB | Value
R/W | Configuration Register | 00h | 4F27
R | Shunt Register | 01h |  |  |  |  | mV
R | Bus Voltage Register | 02h | 250E | 9486 | 0.00125 | 11.8575 | V
R/W | Calibration Register | 05h | 1024 | 4132 |  |  |  | Actual
R | Current Register | 04h | BF82 | 49026 | 0.01 | 490.26 | mA | 40.4mA
R | Power Register | 03h |  |  |  |  | mW
`