PRUEBA 1

PARAMETROS DE OXIGEN CONCENTRATION SENSING

PRUEBA 2

SE SUBE LA GANANCIA

PRUEBA 3

SE BAJA LA FRECUENCIA DE BARRIDO MAXIMA A 230

PRUEBA 4

SE BAJA LA FRECUENCIA MINIMA A 170

PRUEBA 5

SUBIR EL NUMERO DE PULSOS

PRUEBA 6

BAJAR EL TIEMPO ENTRE EL START Y EL ADC CAPTURE

PRUEBA 7

AUMENTAR LA FRECUENCIA DE MUESTREO

PRUEBA 8

AUMENTAR EL TIEMPO ENTRE UP Y DOWN

CONCLUSIONES

- El mejor barrido de frecuencias va desde 180 a 240.

- TOFup es mayor que TOFdown en todas las pruebas.

- Las mejores configuarciones son la primera (Texas Instrument Oxygen Concentration) y la segunda si queremos una onda con mayor amplitud.