## 116 at 5SPS 100uA ADC_SPEED20 S
N: | ADC_CH7 | CH7 | ADC_CH_RPT7 | CH_RPT7 | DELTA [oC]? | ADC CODE SAME?
N:0000 | 0x001BCE63 | 37.141 | 0x001BCE63 | 37.141 | 0 | YES
N:0001 | 0x001BCD7B | 37.144 | 0x001BCD7B | 37.144 | 0 | YES
N:0002 | 0x001BCDAF | 37.143 | 0x001BCDAF | 37.143 | 0 | YES
N:0003 | 0x001BCD43 | 37.145 | 0x001BCD43 | 37.145 | 0 | YES
N:0004 | 0x001BCD9D | 37.143 | 0x001BCD9D | 37.143 | 0 | YES
N:0005 | 0x001BCD59 | 37.144 | 0x001BCD59 | 37.144 | 0 | YES
N:0006 | 0x001BCE24 | 37.142 | 0x001BCE24 | 37.142 | 0 | YES
N:0007 | 0x001BCD86 | 37.144 | 0x001BCD86 | 37.144 | 0 | YES
N:0008 | 0x001BCD37 | 37.145 | 0x001BCD37 | 37.145 | 0 | YES
N:0009 | 0x001BCD6C | 37.144 | 0x001BCD6C | 37.144 | 0 | YES
N:0010 | 0x001BCD04 | 37.145 | 0x001BCD04 | 37.145 | 0 | YES
N:0011 | 0x001BCD03 | 37.145 | 0x001BCD03 | 37.145 | 0 | YES
N:0012 | 0x001BCCE1 | 37.146 | 0x001BCCE1 | 37.146 | 0 | YES
N:0013 | 0x001BCC76 | 37.147 | 0x001BCC76 | 37.147 | 0 | YES
N:0014 | 0x001BCC8E | 37.147 | 0x001BCC8E | 37.147 | 0 | YES
N:0015 | 0x001BCC3F | 37.148 | 0x001BCC3F | 37.148 | 0 | YES
N:0016 | 0x001BCC22 | 37.148 | 0x001BCC22 | 37.148 | 0 | YES
N:0017 | 0x001BCBFF | 37.149 | 0x001BCBFF | 37.149 | 0 | YES
N:0018 | 0x001BCBC1 | 37.15 | 0x001BCBC1 | 37.15 | 0 | YES
N:0019 | 0x001BCB93 | 37.15 | 0x001BCB93 | 37.15 | 0 | YES
N:0020 | 0x001BCC30 | 37.148 | 0x001BCC30 | 37.148 | 0 | YES
N:0021 | 0x001BCC50 | 37.148 | 0x001BCC50 | 37.148 | 0 | YES
N:0022 | 0x001BCB8C | 37.15 | 0x001BCB8C | 37.15 | 0 | YES
N:0023 | 0x001BCB3D | 37.152 | 0x001BCB3D | 37.152 | 0 | YES
N:0024 | 0x001BCAFF | 37.152 | 0x001BCAFF | 37.152 | 0 | YES
N:0025 | 0x001BCA30 | 37.155 | 0x001BCA30 | 37.155 | 0 | YES
N:0026 | 0x001BCB7F | 37.151 | 0x001BCB7F | 37.151 | 0 | YES
N:0027 | 0x001BCAAB | 37.153 | 0x001BCAAB | 37.153 | 0 | YES
N:0028 | 0x001BCB8B | 37.15 | 0x001BCB8B | 37.15 | 0 | YES
N:0029 | 0x001BCA58 | 37.155 | 0x001BCA58 | 37.155 | 0 | YES
N:0030 | 0x001BC9BA | 37.157 | 0x001BC9BA | 37.157 | 0 | YES
N:0031 | 0x001BCA72 | 37.154 | 0x001BCA72 | 37.154 | 0 | YES
N:0032 | 0x001BCA23 | 37.155 | 0x001BCA23 | 37.155 | 0 | YES
N:0033 | 0x001BCA35 | 37.155 | 0x001BCA35 | 37.155 | 0 | YES
N:0034 | 0x001BC9C0 | 37.157 | 0x001BC9C0 | 37.157 | 0 | YES
N:0035 | 0x001BC9D6 | 37.156 | 0x001BC9D6 | 37.156 | 0 | YES
N:0036 | 0x001BC956 | 37.158 | 0x001BC956 | 37.158 | 0 | YES
N:0037 | 0x001BC95E | 37.158 | 0x001BC95E | 37.158 | 0 | YES
N:0038 | 0x001BC8CF | 37.16 | 0x001BC8CF | 37.16 | 0 | YES
N:0039 | 0x001BC96B | 37.158 | 0x001BC96B | 37.158 | 0 | YES
N:0040 | 0x001BC859 | 37.161 | 0x001BC859 | 37.161 | 0 | YES
N:0041 | 0x001BC947 | 37.158 | 0x001BC947 | 37.158 | 0 | YES
N:0042 | 0x001BC90B | 37.159 | 0x001BC90B | 37.159 | 0 | YES
N:0043 | 0x001BC8A3 | 37.16 | 0x001BC8A3 | 37.16 | 0 | YES
N:0044 | 0x001BC8BC | 37.16 | 0x001BC8BC | 37.16 | 0 | YES
N:0045 | 0x001BC843 | 37.162 | 0x001BC843 | 37.162 | 0 | YES
N:0046 | 0x001BC732 | 37.165 | 0x001BC732 | 37.165 | 0 | YES
N:0047 | 0x001BC7AD | 37.164 | 0x001BC7AD | 37.164 | 0 | YES
N:0048 | 0x001BC7AD | 37.164 | 0x001BC7AD | 37.164 | 0 | YES
N:0049 | 0x001BC6CC | 37.167 | 0x001BC6CC | 37.167 | 0 | YES
N:0050 | 0x001BC710 | 37.166 | 0x001BC710 | 37.166 | 0 | YES
N:0051 | 0x001BC77C | 37.164 | 0x001BC77C | 37.164 | 0 | YES
N:0052 | 0x001BC6EC | 37.166 | 0x001BC6EC | 37.166 | 0 | YES
N:0053 | 0x001BC73A | 37.165 | 0x001BC73A | 37.165 | 0 | YES
N:0054 | 0x001BC6F7 | 37.166 | 0x001BC6F7 | 37.166 | 0 | YES
N:0055 | 0x001BC665 | 37.168 | 0x001BC665 | 37.168 | 0 | YES
N:0056 | 0x001BC638 | 37.169 | 0x001BC638 | 37.169 | 0 | YES
N:0057 | 0x001BC702 | 37.166 | 0x001BC702 | 37.166 | 0 | YES
N:0058 | 0x001BC618 | 37.169 | 0x001BC618 | 37.169 | 0 | YES
N:0059 | 0x001BC651 | 37.168 | 0x001BC651 | 37.168 | 0 | YES
N:0060 | 0x001BC635 | 37.169 | 0x001BC635 | 37.169 | 0 | YES
N:0061 | 0x001BC5CC | 37.17 | 0x001BC5CC | 37.17 | 0 | YES
N:0062 | 0x001BC61D | 37.169 | 0x001BC61D | 37.169 | 0 | YES
N:0063 | 0x001BC59F | 37.171 | 0x001BC59F | 37.171 | 0 | YES
N:0064 | 0x001BC5E3 | 37.17 | 0x001BC5E3 | 37.17 | 0 | YES
N:0065 | 0x001BC6BD | 37.167 | 0x001BC6BD | 37.167 | 0 | YES
N:0066 | 0x001BC467 | 37.175 | 0x001BC467 | 37.175 | 0 | YES
N:0067 | 0x001BC586 | 37.171 | 0x001BC586 | 37.171 | 0 | YES
N:0068 | 0x001BC51D | 37.173 | 0x001BC51D | 37.173 | 0 | YES
N:0069 | 0x001BC570 | 37.171 | 0x001BC570 | 37.171 | 0 | YES
N:0070 | 0x001BC44D | 37.175 | 0x001BC44D | 37.175 | 0 | YES
N:0071 | 0x001BC4EB | 37.173 | 0x001BC4EB | 37.173 | 0 | YES
N:0072 | 0x001BC3FA | 37.176 | 0x001BC3FA | 37.176 | 0 | YES
N:0073 | 0x001BC4D9 | 37.173 | 0x001BC4D9 | 37.173 | 0 | YES
N:0074 | 0x001BC4CC | 37.174 | 0x001BC4CC | 37.174 | 0 | YES
N:0075 | 0x001BC4F7 | 37.173 | 0x001BC4F7 | 37.173 | 0 | YES
N:0076 | 0x001BC510 | 37.173 | 0x001BC510 | 37.173 | 0 | YES
N:0077 | 0x001BC4DB | 37.173 | 0x001BC4DB | 37.173 | 0 | YES
N:0078 | 0x001BC48C | 37.175 | 0x001BC48C | 37.175 | 0 | YES
N:0079 | 0x001BC3B8 | 37.177 | 0x001BC3B8 | 37.177 | 0 | YES
N:0080 | 0x001BC42F | 37.176 | 0x001BC42F | 37.176 | 0 | YES
N:0081 | 0x001BC34F | 37.179 | 0x001BC34F | 37.179 | 0 | YES
N:0082 | 0x001BC368 | 37.178 | 0x001BC368 | 37.178 | 0 | YES
N:0083 | 0x001BC3B6 | 37.177 | 0x001BC3B6 | 37.177 | 0 | YES
N:0084 | 0x001BC440 | 37.176 | 0x001BC440 | 37.176 | 0 | YES
N:0085 | 0x001BC3B8 | 37.177 | 0x001BC3B8 | 37.177 | 0 | YES
N:0086 | 0x001BC375 | 37.178 | 0x001BC375 | 37.178 | 0 | YES
N:0087 | 0x001BC465 | 37.175 | 0x001BC465 | 37.175 | 0 | YES
N:0088 | 0x001BC3C2 | 37.177 | 0x001BC3C2 | 37.177 | 0 | YES
N:0089 | 0x001BC404 | 37.176 | 0x001BC404 | 37.176 | 0 | YES
N:0090 | 0x001BC345 | 37.179 | 0x001BC345 | 37.179 | 0 | YES
N:0091 | 0x001BC389 | 37.178 | 0x001BC389 | 37.178 | 0 | YES
N:0092 | 0x001BC377 | 37.178 | 0x001BC377 | 37.178 | 0 | YES
N:0093 | 0x001BC2E0 | 37.18 | 0x001BC2E0 | 37.18 | 0 | YES
N:0094 | 0x001BC2B9 | 37.181 | 0x001BC2B9 | 37.181 | 0 | YES
N:0095 | 0x001BC37C | 37.178 | 0x001BC37C | 37.178 | 0 | YES
N:0096 | 0x001BC2A5 | 37.181 | 0x001BC2A5 | 37.181 | 0 | YES
N:0097 | 0x001BC294 | 37.181 | 0x001BC294 | 37.181 | 0 | YES
N:0098 | 0x001BC2D3 | 37.18 | 0x001BC2D3 | 37.18 | 0 | YES
N:0099 | 0x001BC1C9 | 37.184 | 0x001BC1C9 | 37.184 | 0 | YES
N:0100 | 0x001BC2A4 | 37.181 | 0x001BC2A4 | 37.181 | 0 | YES
N:0101 | 0x001BC210 | 37.183 | 0x001BC210 | 37.183 | 0 | YES
N:0102 | 0x001BC122 | 37.186 | 0x001BC122 | 37.186 | 0 | YES
N:0103 | 0x001BC196 | 37.185 | 0x001BC196 | 37.185 | 0 | YES
N:0104 | 0x001BC153 | 37.186 | 0x001BC153 | 37.186 | 0 | YES
N:0105 | 0x001BC2A6 | 37.181 | 0x001BC2A6 | 37.181 | 0 | YES
N:0106 | 0x001BC171 | 37.185 | 0x001BC171 | 37.185 | 0 | YES
N:0107 | 0x001BC1CB | 37.184 | 0x001BC1CB | 37.184 | 0 | YES
N:0108 | 0x001BC128 | 37.186 | 0x001BC128 | 37.186 | 0 | YES
N:0109 | 0x001BC1C6 | 37.184 | 0x001BC1C6 | 37.184 | 0 | YES
N:0110 | 0x001BC136 | 37.186 | 0x001BC136 | 37.186 | 0 | YES
N:0111 | 0x001BC1AA | 37.184 | 0x001BC1AA | 37.184 | 0 | YES
N:0112 | 0x001BC1A0 | 37.185 | 0x001BC1A0 | 37.185 | 0 | YES
N:0113 | 0x001BC188 | 37.185 | 0x001BC188 | 37.185 | 0 | YES
N:0114 | 0x001BC192 | 37.185 | 0x001BC192 | 37.185 | 0 | YES
N:0115 | 0x001BC0DF | 37.187 | 0x001BC0DF | 37.187 | 0 | YES
N:0116 | 0x001BC0F8 | 37.187 | 0x001BC0F8 | 37.187 | 0 | YES
N:0117 | 0x001BC163 | 37.185 | 0x001BC163 | 37.185 | 0 | YES
N:0118 | 0x001BC05B | 37.189 | 0x001BC05B | 37.189 | 0 | YES
N:0119 | 0x001BC0E8 | 37.187 | 0x001BC0E8 | 37.187 | 0 | YES
N:0120 | 0x001BC0B3 | 37.188 | 0x001BC0B3 | 37.188 | 0 | YES
N:0121 | 0x001BC060 | 37.189 | 0x001BC060 | 37.189 | 0 | YES
N:0122 | 0x001BC11B | 37.186 | 0x001BC11B | 37.186 | 0 | YES
N:0123 | 0x001BC082 | 37.188 | 0x001BC082 | 37.188 | 0 | YES
N:0124 | 0x001BC10D | 37.187 | 0x001BC10D | 37.187 | 0 | YES
N:0125 | 0x001BC12D | 37.186 | 0x001BC12D | 37.186 | 0 | YES
N:0126 | 0x001BC075 | 37.189 | 0x001BC075 | 37.189 | 0 | YES
N:0127 | 0x001BC075 | 37.189 | 0x001BC075 | 37.189 | 0 | YES
N:0128 | 0x001BC026 | 37.19 | 0x001BC026 | 37.19 | 0 | YES
N:0129 | 0x001BC02B | 37.19 | 0x001BC02B | 37.19 | 0 | YES
N:0130 | 0x001BC09A | 37.188 | 0x001BC09A | 37.188 | 0 | YES
N:0131 | 0x001BC0A7 | 37.188 | 0x001BC0A7 | 37.188 | 0 | YES
N:0132 | 0x001BC009 | 37.19 | 0x001BC009 | 37.19 | 0 | YES
N:0133 | 0x001BBFAD | 37.191 | 0x001BBFAD | 37.191 | 0 | YES
N:0134 | 0x001BC03D | 37.189 | 0x001BC03D | 37.189 | 0 | YES
N:0135 | 0x001BBFDD | 37.191 | 0x001BBFDD | 37.191 | 0 | YES
N:0136 | 0x001BC038 | 37.189 | 0x001BC038 | 37.189 | 0 | YES
N:0137 | 0x001BBEEE | 37.194 | 0x001BBEEE | 37.194 | 0 | YES
N:0138 | 0x001BBF40 | 37.193 | 0x001BBF40 | 37.193 | 0 | YES
N:0139 | 0x001BBFFB | 37.19 | 0x001BBFFB | 37.19 | 0 | YES
N:0140 | 0x001BBFC1 | 37.191 | 0x001BBFC1 | 37.191 | 0 | YES
N:0141 | 0x001BBF67 | 37.192 | 0x001BBF67 | 37.192 | 0 | YES
N:0142 | 0x001BBF48 | 37.193 | 0x001BBF48 | 37.193 | 0 | YES
N:0143 | 0x001BBFE7 | 37.191 | 0x001BBFE7 | 37.191 | 0 | YES
N:0144 | 0x001BBEF4 | 37.194 | 0x001BBEF4 | 37.194 | 0 | YES
N:0145 | 0x001BBFB4 | 37.191 | 0x001BBFB4 | 37.191 | 0 | YES
N:0146 | 0x001BBFD1 | 37.191 | 0x001BBFD1 | 37.191 | 0 | YES
N:0147 | 0x001BBF34 | 37.193 | 0x001BBF34 | 37.193 | 0 | YES
N:0148 | 0x001BBF6C | 37.192 | 0x001BBF6C | 37.192 | 0 | YES
N:0149 | 0x001BBF84 | 37.192 | 0x001BBF84 | 37.192 | 0 | YES
N:0150 | 0x001BBF46 | 37.193 | 0x001BBF46 | 37.193 | 0 | YES
N:0151 | 0x001BBEA8 | 37.195 | 0x001BBEA8 | 37.195 | 0 | YES
N:0152 | 0x001BBFA2 | 37.191 | 0x001BBFA2 | 37.191 | 0 | YES
N:0153 | 0x001BBFBD | 37.191 | 0x001BBFBD | 37.191 | 0 | YES
N:0154 | 0x001BBF2E | 37.193 | 0x001BBF2E | 37.193 | 0 | YES
N:0155 | 0x001BBF38 | 37.193 | 0x001BBF38 | 37.193 | 0 | YES
N:0156 | 0x001BBEF6 | 37.194 | 0x001BBEF6 | 37.194 | 0 | YES
N:0157 | 0x001BBEBB | 37.195 | 0x001BBEBB | 37.195 | 0 | YES
N:0158 | 0x001B54CA | 37.563 | 0x001B54CA | 37.563 | 0 | YES
N:0159 | 0x001BBE30 | 37.196 | 0x001BBE30 | 37.196 | 0 | YES
N:0160 | 0x001BBE77 | 37.195 | 0x001BBE77 | 37.195 | 0 | YES
N:0161 | 0x001BBE43 | 37.196 | 0x001BBE43 | 37.196 | 0 | YES
N:0162 | 0x001BBE67 | 37.196 | 0x001BBE67 | 37.196 | 0 | YES
N:0163 | 0x001BBE18 | 37.197 | 0x001BBE18 | 37.197 | 0 | YES
N:0164 | 0x001BBEF8 | 37.194 | 0x001BBEF8 | 37.194 | 0 | YES
N:0165 | 0x001BBEC3 | 37.194 | 0x001BBEC3 | 37.194 | 0 | YES
N:0166 | 0x001BBDD2 | 37.198 | 0x001BBDD2 | 37.198 | 0 | YES
N:0167 | 0x001BBEBA | 37.195 | 0x001BBEBA | 37.195 | 0 | YES
N:0168 | 0x001BBE7A | 37.195 | 0x001BBE7A | 37.195 | 0 | YES
N:0169 | 0x001BBDA4 | 37.198 | 0x001BBDA4 | 37.198 | 0 | YES
N:0170 | 0x001BBDBC | 37.198 | 0x001BBDBC | 37.198 | 0 | YES
N:0171 | 0x001BBDD0 | 37.198 | 0x001BBDD0 | 37.198 | 0 | YES
N:0172 | 0x001BBDA9 | 37.198 | 0x001BBDA9 | 37.198 | 0 | YES
N:0173 | 0x001BBE49 | 37.196 | 0x001BBE49 | 37.196 | 0 | YES
N:0174 | 0x001BBD9A | 37.198 | 0x001BBD9A | 37.198 | 0 | YES
N:0175 | 0x001BBDA7 | 37.198 | 0x001BBDA7 | 37.198 | 0 | YES
N:0176 | 0x001BBEBD | 37.195 | 0x001BBEBD | 37.195 | 0 | YES
N:0177 | 0x001BBDC0 | 37.198 | 0x001BBDC0 | 37.198 | 0 | YES
N:0178 | 0x001BBD17 | 37.2 | 0x001BBD17 | 37.2 | 0 | YES
N:0179 | 0x001BBD0D | 37.2 | 0x001BBD0D | 37.2 | 0 | YES
N:0180 | 0x001BBCCD | 37.201 | 0x001BBCCD | 37.201 | 0 | YES
N:0181 | 0x001BBDAA | 37.198 | 0x001BBDAA | 37.198 | 0 | YES
N:0182 | 0x001BBCC3 | 37.201 | 0x001BBCC3 | 37.201 | 0 | YES
N:0183 | 0x001BBD48 | 37.2 | 0x001BBD48 | 37.2 | 0 | YES
N:0184 | 0x001BBDA4 | 37.198 | 0x001BBDA4 | 37.198 | 0 | YES
N:0185 | 0x001BBCA3 | 37.202 | 0x001BBCA3 | 37.202 | 0 | YES
N:0186 | 0x001BBDCA | 37.198 | 0x001BBDCA | 37.198 | 0 | YES
N:0187 | 0x001BBC66 | 37.203 | 0x001BBC66 | 37.203 | 0 | YES
N:0188 | 0x001BBCA5 | 37.202 | 0x001BBCA5 | 37.202 | 0 | YES
N:0189 | 0x001BBBF2 | 37.204 | 0x001BBBF2 | 37.204 | 0 | YES
N:0190 | 0x001BBD24 | 37.2 | 0x001BBD24 | 37.2 | 0 | YES
N:0191 | 0x001BBBCB | 37.205 | 0x001BBBCB | 37.205 | 0 | YES
N:0192 | 0x001BBC76 | 37.202 | 0x001BBC76 | 37.202 | 0 | YES
N:0193 | 0x001BBC18 | 37.204 | 0x001BBC18 | 37.204 | 0 | YES
N:0194 | 0x001BBB81 | 37.206 | 0x001BBB81 | 37.206 | 0 | YES
N:0195 | 0x001BBBEE | 37.204 | 0x001BBBEE | 37.204 | 0 | YES
N:0196 | 0x001BBB88 | 37.206 | 0x001BBB88 | 37.206 | 0 | YES
N:0197 | 0x001BBB7C | 37.206 | 0x001BBB7C | 37.206 | 0 | YES
N:0198 | 0x001BBB62 | 37.206 | 0x001BBB62 | 37.206 | 0 | YES
N:0199 | 0x001BBAD9 | 37.208 | 0x001BBAD9 | 37.208 | 0 | YES
N:0200 | 0x001BBB6A | 37.206 | 0x001BBB6A | 37.206 | 0 | YES
N:0201 | 0x001BBAEB | 37.208 | 0x001BBAEB | 37.208 | 0 | YES
N:0202 | 0x001BBB17 | 37.207 | 0x001BBB17 | 37.207 | 0 | YES
N:0203 | 0x001BBA7A | 37.209 | 0x001BBA7A | 37.209 | 0 | YES
N:0204 | 0x001BBAD7 | 37.208 | 0x001BBAD7 | 37.208 | 0 | YES
N:0205 | 0x001BBAC9 | 37.208 | 0x001BBAC9 | 37.208 | 0 | YES
N:0206 | 0x001BBAC7 | 37.208 | 0x001BBAC7 | 37.208 | 0 | YES
N:0207 | 0x001BBAD9 | 37.208 | 0x001BBAD9 | 37.208 | 0 | YES
N:0208 | 0x001BBB44 | 37.206 | 0x001BBB44 | 37.206 | 0 | YES
N:0209 | 0x001BBA92 | 37.209 | 0x001BBA92 | 37.209 | 0 | YES
N:0210 | 0x001BB9FC | 37.211 | 0x001BB9FC | 37.211 | 0 | YES
N:0211 | 0x001BBB6C | 37.206 | 0x001BBB6C | 37.206 | 0 | YES
N:0212 | 0x001BBB36 | 37.207 | 0x001BBB36 | 37.207 | 0 | YES
N:0213 | 0x001BBA8F | 37.209 | 0x001BBA8F | 37.209 | 0 | YES
N:0214 | 0x001BBA48 | 37.21 | 0x001BBA48 | 37.21 | 0 | YES
N:0215 | 0x001BBAA7 | 37.209 | 0x001BBAA7 | 37.209 | 0 | YES
N:0216 | 0x001BBA4A | 37.21 | 0x001BBA4A | 37.21 | 0 | YES
N:0217 | 0x001BBAE4 | 37.208 | 0x001BBAE4 | 37.208 | 0 | YES
N:0218 | 0x001BB9D5 | 37.211 | 0x001BB9D5 | 37.211 | 0 | YES
N:0219 | 0x001BBB17 | 37.207 | 0x001BBB17 | 37.207 | 0 | YES
N:0220 | 0x001BBAD2 | 37.208 | 0x001BBAD2 | 37.208 | 0 | YES
N:0221 | 0x001BA40D | 37.287 | 0x001BA40D | 37.287 | 0 | YES
N:0222 | 0x001BBA4B | 37.21 | 0x001BBA4B | 37.21 | 0 | YES
N:0223 | 0x001BB9F8 | 37.211 | 0x001BB9F8 | 37.211 | 0 | YES
N:0224 | 0x001BBA55 | 37.21 | 0x001BBA55 | 37.21 | 0 | YES
N:0225 | 0x001BB9FF | 37.211 | 0x001BB9FF | 37.211 | 0 | YES
N:0226 | 0x001BB9FE | 37.211 | 0x001BB9FE | 37.211 | 0 | YES
N:0227 | 0x001BB97A | 37.213 | 0x001BB97A | 37.213 | 0 | YES
N:0228 | 0x001BBB1D | 37.207 | 0x001BBB1D | 37.207 | 0 | YES
N:0229 | 0x001BB9D1 | 37.211 | 0x001BB9D1 | 37.211 | 0 | YES
N:0230 | 0x001BBA5E | 37.21 | 0x001BBA5E | 37.21 | 0 | YES
N:0231 | 0x001BB959 | 37.213 | 0x001BB959 | 37.213 | 0 | YES
N:0232 | 0x001BBA46 | 37.21 | 0x001BBA46 | 37.21 | 0 | YES
N:0233 | 0x001BBA42 | 37.21 | 0x001BBA42 | 37.21 | 0 | YES
N:0234 | 0x001BB9C3 | 37.212 | 0x001BB9C3 | 37.212 | 0 | YES
N:0235 | 0x001BBA35 | 37.21 | 0x001BBA35 | 37.21 | 0 | YES
N:0236 | 0x001BBA96 | 37.209 | 0x001BBA96 | 37.209 | 0 | YES
N:0237 | 0x001BB9F0 | 37.211 | 0x001BB9F0 | 37.211 | 0 | YES
N:0238 | 0x001BB98F | 37.212 | 0x001BB98F | 37.212 | 0 | YES
N:0239 | 0x001BBA4B | 37.21 | 0x001BBA4B | 37.21 | 0 | YES
N:0240 | 0x001BB9BB | 37.212 | 0x001BB9BB | 37.212 | 0 | YES
N:0241 | 0x001BB9F2 | 37.211 | 0x001BB9F2 | 37.211 | 0 | YES
N:0242 | 0x001BBA55 | 37.21 | 0x001BBA55 | 37.21 | 0 | YES
N:0243 | 0x001BB9C0 | 37.212 | 0x001BB9C0 | 37.212 | 0 | YES
N:0244 | 0x001BB965 | 37.213 | 0x001BB965 | 37.213 | 0 | YES
N:0245 | 0x001BB97B | 37.213 | 0x001BB97B | 37.213 | 0 | YES
N:0246 | 0x001BBA54 | 37.21 | 0x001BBA54 | 37.21 | 0 | YES
N:0247 | 0x001BBA5C | 37.21 | 0x001BBA5C | 37.21 | 0 | YES
N:0248 | 0x001BB946 | 37.213 | 0x001BB946 | 37.213 | 0 | YES
N:0249 | 0x001BBA08 | 37.211 | 0x001BBA08 | 37.211 | 0 | YES
N:0250 | 0x001BBA7E | 37.209 | 0x001BBA7E | 37.209 | 0 | YES
N:0251 | 0x001BB9A2 | 37.212 | 0x001BB9A2 | 37.212 | 0 | YES
N:0252 | 0x001BBA0D | 37.211 | 0x001BBA0D | 37.211 | 0 | YES
N:0253 | 0x001BB973 | 37.213 | 0x001BB973 | 37.213 | 0 | YES
N:0254 | 0x001BB8CF | 37.215 | 0x001BB8CF | 37.215 | 0 | YES
N:0255 | 0x001BB999 | 37.212 | 0x001BB999 | 37.212 | 0 | YES
N:0256 | 0x001BB97D | 37.213 | 0x001BB97D | 37.213 | 0 | YES
N:0257 | 0x001BBA36 | 37.21 | 0x001BBA36 | 37.21 | 0 | YES
N:0258 | 0x001BB911 | 37.214 | 0x001BB911 | 37.214 | 0 | YES
N:0259 | 0x001BB983 | 37.213 | 0x001BB983 | 37.213 | 0 | YES
N:0260 | 0x001BBA34 | 37.21 | 0x001BBA34 | 37.21 | 0 | YES
N:0261 | 0x001BB9B0 | 37.212 | 0x001BB9B0 | 37.212 | 0 | YES
N:0262 | 0x001BB8E7 | 37.215 | 0x001BB8E7 | 37.215 | 0 | YES
N:0263 | 0x001BB8F7 | 37.214 | 0x001BB8F7 | 37.214 | 0 | YES
N:0264 | 0x001BB8C3 | 37.215 | 0x001BB8C3 | 37.215 | 0 | YES
N:0265 | 0x001BB8F9 | 37.214 | 0x001BB8F9 | 37.214 | 0 | YES
N:0266 | 0x001BB956 | 37.213 | 0x001BB956 | 37.213 | 0 | YES
N:0267 | 0x001BB8A0 | 37.216 | 0x001BB8A0 | 37.216 | 0 | YES
N:0268 | 0x001BB972 | 37.213 | 0x001BB972 | 37.213 | 0 | YES
N:0269 | 0x001BB8B4 | 37.215 | 0x001BB8B4 | 37.215 | 0 | YES
N:0270 | 0x001BB90B | 37.214 | 0x001BB90B | 37.214 | 0 | YES
N:0271 | 0x001BB875 | 37.216 | 0x001BB875 | 37.216 | 0 | YES
N:0272 | 0x001BB867 | 37.216 | 0x001BB867 | 37.216 | 0 | YES
N:0273 | 0x001BB903 | 37.214 | 0x001BB903 | 37.214 | 0 | YES
N:0274 | 0x001BB8BD | 37.215 | 0x001BB8BD | 37.215 | 0 | YES
N:0275 | 0x001BB92B | 37.214 | 0x001BB92B | 37.214 | 0 | YES
N:0276 | 0x001BB902 | 37.214 | 0x001BB902 | 37.214 | 0 | YES
N:0277 | 0x001BB8A6 | 37.216 | 0x001BB8A6 | 37.216 | 0 | YES
N:0278 | 0x001BB886 | 37.216 | 0x001BB886 | 37.216 | 0 | YES
N:0279 | 0x001BB868 | 37.216 | 0x001BB868 | 37.216 | 0 | YES
N:0280 | 0x001BB829 | 37.217 | 0x001BB829 | 37.217 | 0 | YES
N:0281 | 0x001BB840 | 37.217 | 0x001BB840 | 37.217 | 0 | YES
N:0282 | 0x001BB80A | 37.218 | 0x001BB80A | 37.218 | 0 | YES
N:0283 | 0x001BB832 | 37.217 | 0x001BB832 | 37.217 | 0 | YES
N:0284 | 0x001BB816 | 37.217 | 0x001BB816 | 37.217 | 0 | YES
N:0285 | 0x001BB762 | 37.22 | 0x001BB762 | 37.22 | 0 | YES
N:0286 | 0x001BB830 | 37.217 | 0x001BB830 | 37.217 | 0 | YES
N:0287 | 0x001BB7D6 | 37.218 | 0x001BB7D6 | 37.218 | 0 | YES
N:0288 | 0x001BB786 | 37.219 | 0x001BB786 | 37.219 | 0 | YES
N:0289 | 0x001BB7FA | 37.218 | 0x001BB7FA | 37.218 | 0 | YES
N:0290 | 0x001BB853 | 37.217 | 0x001BB853 | 37.217 | 0 | YES
N:0291 | 0x001BB789 | 37.219 | 0x001BB789 | 37.219 | 0 | YES
N:0292 | 0x001BB757 | 37.22 | 0x001BB757 | 37.22 | 0 | YES
N:0293 | 0x001BB7AC | 37.219 | 0x001BB7AC | 37.219 | 0 | YES
N:0294 | 0x001BB751 | 37.22 | 0x001BB751 | 37.22 | 0 | YES
N:0295 | 0x001BB767 | 37.22 | 0x001BB767 | 37.22 | 0 | YES
N:0296 | 0x001BB75C | 37.22 | 0x001BB75C | 37.22 | 0 | YES
N:0297 | 0x001BB694 | 37.223 | 0x001BB694 | 37.223 | 0 | YES
N:0298 | 0x001BB6E8 | 37.222 | 0x001BB6E8 | 37.222 | 0 | YES
N:0299 | 0x001BB71F | 37.221 | 0x001BB71F | 37.221 | 0 | YES
N:0300 | 0x001BB705 | 37.221 | 0x001BB705 | 37.221 | 0 | YES
N:0301 | 0x001BB742 | 37.22 | 0x001BB742 | 37.22 | 0 | YES
N:0302 | 0x001BB703 | 37.221 | 0x001BB703 | 37.221 | 0 | YES
N:0303 | 0x001BB696 | 37.223 | 0x001BB696 | 37.223 | 0 | YES
N:0304 | 0x001BB6E3 | 37.222 | 0x001BB6E3 | 37.222 | 0 | YES
N:0305 | 0x001BB701 | 37.221 | 0x001BB701 | 37.221 | 0 | YES
N:0306 | 0x001BB6F5 | 37.221 | 0x001BB6F5 | 37.221 | 0 | YES
N:0307 | 0x001BB5EE | 37.225 | 0x001BB5EE | 37.225 | 0 | YES
N:0308 | 0x001BB628 | 37.224 | 0x001BB628 | 37.224 | 0 | YES
N:0309 | 0x001BB613 | 37.224 | 0x001BB613 | 37.224 | 0 | YES
N:0310 | 0x001BB630 | 37.224 | 0x001BB630 | 37.224 | 0 | YES
N:0311 | 0x001BB62E | 37.224 | 0x001BB62E | 37.224 | 0 | YES
N:0312 | 0x001BB5CB | 37.225 | 0x001BB5CB | 37.225 | 0 | YES
N:0313 | 0x001BB644 | 37.224 | 0x001BB644 | 37.224 | 0 | YES
N:0314 | 0x001BB56F | 37.227 | 0x001BB56F | 37.227 | 0 | YES
N:0315 | 0x001BB64D | 37.224 | 0x001BB64D | 37.224 | 0 | YES
N:0316 | 0x001BB5D9 | 37.225 | 0x001BB5D9 | 37.225 | 0 | YES
N:0317 | 0x001BB5FC | 37.225 | 0x001BB5FC | 37.225 | 0 | YES
N:0318 | 0x001BB591 | 37.226 | 0x001BB591 | 37.226 | 0 | YES
N:0319 | 0x001BB5AC | 37.226 | 0x001BB5AC | 37.226 | 0 | YES
N:0320 | 0x001BB557 | 37.227 | 0x001BB557 | 37.227 | 0 | YES
N:0321 | 0x001BB5A0 | 37.226 | 0x001BB5A0 | 37.226 | 0 | YES
N:0322 | 0x001BB5BD | 37.226 | 0x001BB5BD | 37.226 | 0 | YES
N:0323 | 0x001BB5E9 | 37.225 | 0x001BB5E9 | 37.225 | 0 | YES
N:0324 | 0x001BB502 | 37.228 | 0x001BB502 | 37.228 | 0 | YES
N:0325 | 0x001BB50A | 37.228 | 0x001BB50A | 37.228 | 0 | YES
N:0326 | 0x001BB562 | 37.227 | 0x001BB562 | 37.227 | 0 | YES
N:0327 | 0x001BB524 | 37.228 | 0x001BB524 | 37.228 | 0 | YES
N:0328 | 0x001BB493 | 37.23 | 0x001BB493 | 37.23 | 0 | YES
N:0329 | 0x001BB4EB | 37.228 | 0x001BB4EB | 37.228 | 0 | YES
N:0330 | 0x001BB4FA | 37.228 | 0x001BB4FA | 37.228 | 0 | YES
N:0331 | 0x001BB3D9 | 37.232 | 0x001BB3D9 | 37.232 | 0 | YES
N:0332 | 0x001BB4BE | 37.229 | 0x001BB4BE | 37.229 | 0 | YES
N:0333 | 0x001BB4C1 | 37.229 | 0x001BB4C1 | 37.229 | 0 | YES
N:0334 | 0x001BB503 | 37.228 | 0x001BB503 | 37.228 | 0 | YES
N:0335 | 0x001BB400 | 37.232 | 0x001BB400 | 37.232 | 0 | YES
N:0336 | 0x001BB4CA | 37.229 | 0x001BB4CA | 37.229 | 0 | YES
N:0337 | 0x001BB4E2 | 37.229 | 0x001BB4E2 | 37.229 | 0 | YES
N:0338 | 0x001BB43A | 37.231 | 0x001BB43A | 37.231 | 0 | YES
N:0339 | 0x001BB476 | 37.23 | 0x001BB476 | 37.23 | 0 | YES
N:0340 | 0x001BB418 | 37.231 | 0x001BB418 | 37.231 | 0 | YES
N:0341 | 0x001BB371 | 37.233 | 0x001BB371 | 37.233 | 0 | YES
N:0342 | 0x001BB39E | 37.233 | 0x001BB39E | 37.233 | 0 | YES
N:0343 | 0x001BB47C | 37.23 | 0x001BB47C | 37.23 | 0 | YES
N:0344 | 0x001BB41D | 37.231 | 0x001BB41D | 37.231 | 0 | YES
N:0345 | 0x001BB456 | 37.23 | 0x001BB456 | 37.23 | 0 | YES
N:0346 | 0x001BB476 | 37.23 | 0x001BB476 | 37.23 | 0 | YES
N:0347 | 0x001BB439 | 37.231 | 0x001BB439 | 37.231 | 0 | YES
N:0348 | 0x001BB3DC | 37.232 | 0x001BB3DC | 37.232 | 0 | YES
N:0349 | 0x001BB3B7 | 37.233 | 0x001BB3B7 | 37.233 | 0 | YES
N:0350 | 0x001BB368 | 37.234 | 0x001BB368 | 37.234 | 0 | YES
N:0351 | 0x001BB37B | 37.233 | 0x001BB37B | 37.233 | 0 | YES
N:0352 | 0x001BB443 | 37.231 | 0x001BB443 | 37.231 | 0 | YES
N:0353 | 0x001BB376 | 37.233 | 0x001BB376 | 37.233 | 0 | YES
N:0354 | 0x001BB391 | 37.233 | 0x001BB391 | 37.233 | 0 | YES
N:0355 | 0x001BB2AE | 37.236 | 0x001BB2AE | 37.236 | 0 | YES
N:0356 | 0x001BB428 | 37.231 | 0x001BB428 | 37.231 | 0 | YES
N:0357 | 0x001BB3CD | 37.232 | 0x001BB3CD | 37.232 | 0 | YES
N:0358 | 0x001BB36D | 37.234 | 0x001BB36D | 37.234 | 0 | YES
N:0359 | 0x001BB3C7 | 37.232 | 0x001BB3C7 | 37.232 | 0 | YES
N:0360 | 0x001BB324 | 37.235 | 0x001BB324 | 37.235 | 0 | YES
N:0361 | 0x001BB397 | 37.233 | 0x001BB397 | 37.233 | 0 | YES
N:0362 | 0x001BB363 | 37.234 | 0x001BB363 | 37.234 | 0 | YES
N:0363 | 0x001BB347 | 37.234 | 0x001BB347 | 37.234 | 0 | YES
N:0364 | 0x001BB381 | 37.233 | 0x001BB381 | 37.233 | 0 | YES
N:0365 | 0x001BB274 | 37.237 | 0x001BB274 | 37.237 | 0 | YES
N:0366 | 0x001BB3CD | 37.232 | 0x001BB3CD | 37.232 | 0 | YES
N:0367 | 0x001BB420 | 37.231 | 0x001BB420 | 37.231 | 0 | YES
N:0368 | 0x001BB300 | 37.235 | 0x001BB300 | 37.235 | 0 | YES
N:0369 | 0x001BB32F | 37.234 | 0x001BB32F | 37.234 | 0 | YES
N:0370 | 0x001BB437 | 37.231 | 0x001BB437 | 37.231 | 0 | YES
N:0371 | 0x001BB3D0 | 37.232 | 0x001BB3D0 | 37.232 | 0 | YES
N:0372 | 0x001BB2E4 | 37.235 | 0x001BB2E4 | 37.235 | 0 | YES
N:0373 | 0x001BB33C | 37.234 | 0x001BB33C | 37.234 | 0 | YES
N:0374 | 0x001BB2E4 | 37.235 | 0x001BB2E4 | 37.235 | 0 | YES
N:0375 | 0x001BB320 | 37.235 | 0x001BB320 | 37.235 | 0 | YES
N:0376 | 0x001BB3A2 | 37.233 | 0x001BB3A2 | 37.233 | 0 | YES
N:0377 | 0x001BB32C | 37.234 | 0x001BB32C | 37.234 | 0 | YES
N:0378 | 0x001BB317 | 37.235 | 0x001BB317 | 37.235 | 0 | YES
N:0379 | 0x001BB389 | 37.233 | 0x001BB389 | 37.233 | 0 | YES
N:0380 | 0x001BB386 | 37.233 | 0x001BB386 | 37.233 | 0 | YES
N:0381 | 0x001BB2C5 | 37.236 | 0x001BB2C5 | 37.236 | 0 | YES
N:0382 | 0x001BB353 | 37.234 | 0x001BB353 | 37.234 | 0 | YES
N:0383 | 0x001BB355 | 37.234 | 0x001BB355 | 37.234 | 0 | YES
N:0384 | 0x001BB34D | 37.234 | 0x001BB34D | 37.234 | 0 | YES
N:0385 | 0x001BB2B8 | 37.236 | 0x001BB2B8 | 37.236 | 0 | YES
N:0386 | 0x001BB288 | 37.237 | 0x001BB288 | 37.237 | 0 | YES
N:0387 | 0x001BB2D1 | 37.236 | 0x001BB2D1 | 37.236 | 0 | YES
N:0388 | 0x001BB2AC | 37.236 | 0x001BB2AC | 37.236 | 0 | YES
N:0389 | 0x001BB238 | 37.238 | 0x001BB238 | 37.238 | 0 | YES
N:0390 | 0x001BB2BF | 37.236 | 0x001BB2BF | 37.236 | 0 | YES
N:0391 | 0x001BB206 | 37.238 | 0x001BB206 | 37.238 | 0 | YES
N:0392 | 0x001BB1EA | 37.239 | 0x001BB1EA | 37.239 | 0 | YES
N:0393 | 0x001BB21E | 37.238 | 0x001BB21E | 37.238 | 0 | YES
N:0394 | 0x001BB275 | 37.237 | 0x001BB275 | 37.237 | 0 | YES
N:0395 | 0x001BB236 | 37.238 | 0x001BB236 | 37.238 | 0 | YES
N:0396 | 0x001BB176 | 37.24 | 0x001BB176 | 37.24 | 0 | YES
N:0397 | 0x001BB17D | 37.24 | 0x001BB17D | 37.24 | 0 | YES
N:0398 | 0x001BB1CF | 37.239 | 0x001BB1CF | 37.239 | 0 | YES
N:0399 | 0x001BB281 | 37.237 | 0x001BB281 | 37.237 | 0 | YES
N:0400 | 0x001BB19B | 37.24 | 0x001BB19B | 37.24 | 0 | YES
N:0401 | 0x001BB142 | 37.241 | 0x001BB142 | 37.241 | 0 | YES
N:0402 | 0x001BB138 | 37.241 | 0x001BB138 | 37.241 | 0 | YES
N:0403 | 0x001BB219 | 37.238 | 0x001BB219 | 37.238 | 0 | YES
N:0404 | 0x001BB0DF | 37.242 | 0x001BB0DF | 37.242 | 0 | YES
N:0405 | 0x001BB101 | 37.242 | 0x001BB101 | 37.242 | 0 | YES
N:0406 | 0x001BB08D | 37.243 | 0x001BB08D | 37.243 | 0 | YES
N:0407 | 0x001BB0F5 | 37.242 | 0x001BB0F5 | 37.242 | 0 | YES
N:0408 | 0x001BB0BB | 37.243 | 0x001BB0BB | 37.243 | 0 | YES
N:0409 | 0x001BB105 | 37.242 | 0x001BB105 | 37.242 | 0 | YES
N:0410 | 0x001BB07F | 37.244 | 0x001BB07F | 37.244 | 0 | YES
N:0411 | 0x001BB04F | 37.244 | 0x001BB04F | 37.244 | 0 | YES
N:0412 | 0x001BB11B | 37.242 | 0x001BB11B | 37.242 | 0 | YES
N:0413 | 0x001BB096 | 37.243 | 0x001BB096 | 37.243 | 0 | YES
N:0414 | 0x001BAFC6 | 37.246 | 0x001BAFC6 | 37.246 | 0 | YES
N:0415 | 0x001BB009 | 37.245 | 0x001BB009 | 37.245 | 0 | YES
N:0416 | 0x001BB01E | 37.245 | 0x001BB01E | 37.245 | 0 | YES
N:0417 | 0x001BAFBF | 37.246 | 0x001BAFBF | 37.246 | 0 | YES
N:0418 | 0x001BAFB9 | 37.246 | 0x001BAFB9 | 37.246 | 0 | YES
N:0419 | 0x001BB07E | 37.244 | 0x001BB07E | 37.244 | 0 | YES
N:0420 | 0x001BB01A | 37.245 | 0x001BB01A | 37.245 | 0 | YES
N:0421 | 0x001BAEE5 | 37.249 | 0x001BAEE5 | 37.249 | 0 | YES
N:0422 | 0x001BB035 | 37.245 | 0x001BB035 | 37.245 | 0 | YES
N:0423 | 0x001BAFE9 | 37.246 | 0x001BAFE9 | 37.246 | 0 | YES
N:0424 | 0x001BAF87 | 37.247 | 0x001BAF87 | 37.247 | 0 | YES
N:0425 | 0x001BAEB9 | 37.25 | 0x001BAEB9 | 37.25 | 0 | YES
N:0426 | 0x001BAFA4 | 37.247 | 0x001BAFA4 | 37.247 | 0 | YES
N:0427 | 0x001BB019 | 37.245 | 0x001BB019 | 37.245 | 0 | YES
N:0428 | 0x001BAFDF | 37.246 | 0x001BAFDF | 37.246 | 0 | YES
N:0429 | 0x001BAEBB | 37.25 | 0x001BAEBB | 37.25 | 0 | YES
N:0430 | 0x001BAF9D | 37.247 | 0x001BAF9D | 37.247 | 0 | YES
N:0431 | 0x001BAF65 | 37.247 | 0x001BAF65 | 37.247 | 0 | YES
N:0432 | 0x001BAF54 | 37.248 | 0x001BAF54 | 37.248 | 0 | YES
N:0433 | 0x001BAEEC | 37.249 | 0x001BAEEC | 37.249 | 0 | YES
N:0434 | 0x001BAF22 | 37.248 | 0x001BAF22 | 37.248 | 0 | YES
N:0435 | 0x001BAFDD | 37.246 | 0x001BAFDD | 37.246 | 0 | YES
N:0436 | 0x001BAF73 | 37.247 | 0x001BAF73 | 37.247 | 0 | YES
N:0437 | 0x001BAEE8 | 37.249 | 0x001BAEE8 | 37.249 | 0 | YES
N:0438 | 0x001B75AA | 37.448 | 0x001B75AA | 37.448 | 0 | YES
N:0439 | 0x001BAF69 | 37.247 | 0x001BAF69 | 37.247 | 0 | YES
N:0440 | 0x001BAF0B | 37.249 | 0x001BAF0B | 37.249 | 0 | YES
N:0441 | 0x001BAEE4 | 37.249 | 0x001BAEE4 | 37.249 | 0 | YES
N:0442 | 0x001BAF83 | 37.247 | 0x001BAF83 | 37.247 | 0 | YES
N:0443 | 0x001BAF35 | 37.248 | 0x001BAF35 | 37.248 | 0 | YES
N:0444 | 0x001BAF0D | 37.249 | 0x001BAF0D | 37.249 | 0 | YES
N:0445 | 0x001BAE33 | 37.252 | 0x001BAE33 | 37.252 | 0 | YES
N:0446 | 0x001BAFA7 | 37.247 | 0x001BAFA7 | 37.247 | 0 | YES
N:0447 | 0x001BAF3D | 37.248 | 0x001BAF3D | 37.248 | 0 | YES
N:0448 | 0x001BAE96 | 37.25 | 0x001BAE96 | 37.25 | 0 | YES
N:0449 | 0x001BAEE1 | 37.249 | 0x001BAEE1 | 37.249 | 0 | YES
N:0450 | 0x001BAFED | 37.246 | 0x001BAFED | 37.246 | 0 | YES
N:0451 | 0x001BADFA | 37.252 | 0x001BADFA | 37.252 | 0 | YES
N:0452 | 0x001BAF12 | 37.249 | 0x001BAF12 | 37.249 | 0 | YES
N:0453 | 0x001BAF61 | 37.248 | 0x001BAF61 | 37.248 | 0 | YES
N:0454 | 0x001BAEEF | 37.249 | 0x001BAEEF | 37.249 | 0 | YES
N:0455 | 0x001BAF1C | 37.248 | 0x001BAF1C | 37.248 | 0 | YES
N:0456 | 0x001BAE45 | 37.251 | 0x001BAE45 | 37.251 | 0 | YES
N:0457 | 0x001BAF6A | 37.247 | 0x001BAF6A | 37.247 | 0 | YES
N:0458 | 0x001BAE61 | 37.251 | 0x001BAE61 | 37.251 | 0 | YES
N:0459 | 0x001BAF2B | 37.248 | 0x001BAF2B | 37.248 | 0 | YES
N:0460 | 0x001BAF6F | 37.247 | 0x001BAF6F | 37.247 | 0 | YES
N:0461 | 0x001BAECE | 37.25 | 0x001BAECE | 37.25 | 0 | YES
N:0462 | 0x001BAE73 | 37.251 | 0x001BAE73 | 37.251 | 0 | YES
N:0463 | 0x001BAEBD | 37.25 | 0x001BAEBD | 37.25 | 0 | YES
N:0464 | 0x001BAEC1 | 37.25 | 0x001BAEC1 | 37.25 | 0 | YES
N:0465 | 0x001BAE76 | 37.251 | 0x001BAE76 | 37.251 | 0 | YES
N:0466 | 0x001BAEBD | 37.25 | 0x001BAEBD | 37.25 | 0 | YES
N:0467 | 0x001BAF88 | 37.247 | 0x001BAF88 | 37.247 | 0 | YES
N:0468 | 0x001BAF7D | 37.247 | 0x001BAF7D | 37.247 | 0 | YES
N:0469 | 0x001BAF4A | 37.248 | 0x001BAF4A | 37.248 | 0 | YES
N:0470 | 0x001BAF9D | 37.247 | 0x001BAF9D | 37.247 | 0 | YES
N:0471 | 0x001BAECE | 37.25 | 0x001BAECE | 37.25 | 0 | YES
N:0472 | 0x001BAFEA | 37.246 | 0x001BAFEA | 37.246 | 0 | YES
N:0473 | 0x001BAF97 | 37.247 | 0x001BAF97 | 37.247 | 0 | YES
N:0474 | 0x001BAF8D | 37.247 | 0x001BAF8D | 37.247 | 0 | YES
N:0475 | 0x001BAF65 | 37.247 | 0x001BAF65 | 37.247 | 0 | YES
N:0476 | 0x001BAF01 | 37.249 | 0x001BAF01 | 37.249 | 0 | YES
N:0477 | 0x001BAE8D | 37.25 | 0x001BAE8D | 37.25 | 0 | YES
N:0478 | 0x001BAF87 | 37.247 | 0x001BAF87 | 37.247 | 0 | YES
N:0479 | 0x001BAFF4 | 37.246 | 0x001BAFF4 | 37.246 | 0 | YES
N:0480 | 0x001BAF5C | 37.248 | 0x001BAF5C | 37.248 | 0 | YES
N:0481 | 0x001BAEFF | 37.249 | 0x001BAEFF | 37.249 | 0 | YES
N:0482 | 0x001BAF62 | 37.248 | 0x001BAF62 | 37.248 | 0 | YES
N:0483 | 0x001BAF66 | 37.247 | 0x001BAF66 | 37.247 | 0 | YES
N:0484 | 0x001BAEBA | 37.25 | 0x001BAEBA | 37.25 | 0 | YES
N:0485 | 0x001BAF7A | 37.247 | 0x001BAF7A | 37.247 | 0 | YES
N:0486 | 0x001BAFBB | 37.246 | 0x001BAFBB | 37.246 | 0 | YES
N:0487 | 0x001BAF60 | 37.248 | 0x001BAF60 | 37.248 | 0 | YES
N:0488 | 0x001BAFA6 | 37.247 | 0x001BAFA6 | 37.247 | 0 | YES
N:0489 | 0x001BAF34 | 37.248 | 0x001BAF34 | 37.248 | 0 | YES
N:0490 | 0x001BAFF0 | 37.246 | 0x001BAFF0 | 37.246 | 0 | YES
N:0491 | 0x001BAE73 | 37.251 | 0x001BAE73 | 37.251 | 0 | YES
N:0492 | 0x001BAF8D | 37.247 | 0x001BAF8D | 37.247 | 0 | YES
N:0493 | 0x001BAFE0 | 37.246 | 0x001BAFE0 | 37.246 | 0 | YES
N:0494 | 0x001BAF13 | 37.249 | 0x001BAF13 | 37.249 | 0 | YES
N:0495 | 0x001BAFE3 | 37.246 | 0x001BAFE3 | 37.246 | 0 | YES
N:0496 | 0x001BAF70 | 37.247 | 0x001BAF70 | 37.247 | 0 | YES
N:0497 | 0x001BAF9E | 37.247 | 0x001BAF9E | 37.247 | 0 | YES
N:0498 | 0x001BAEC9 | 37.25 | 0x001BAEC9 | 37.25 | 0 | YES
N:0499 | 0x001BAF12 | 37.249 | 0x001BAF12 | 37.249 | 0 | YES
N:0500 | 0x001BAF5B | 37.248 | 0x001BAF5B | 37.248 | 0 | YES
N:0501 | 0x001BAFCD | 37.246 | 0x001BAFCD | 37.246 | 0 | YES
N:0502 | 0x001BAF72 | 37.247 | 0x001BAF72 | 37.247 | 0 | YES
N:0503 | 0x001BB078 | 37.244 | 0x001BB078 | 37.244 | 0 | YES
N:0504 | 0x001BAFD2 | 37.246 | 0x001BAFD2 | 37.246 | 0 | YES