1.

Source – 523

Volts – 2V

ADC – 6MHz PLL, Low Speed Mode, Ch4, no DMM

SD – 104.3µV

Mean – 2.002047196V

2.

Source – 523

Volts – 2V

ADC – 6MHz PLL, Low Speed Mode, Ch4, with DMM

SD – 73.6µV

Mean – 2.001365506V

Δ = (VDMM)-(VNODMM) = -681.7µV

3.

Source – 523

Volts – 1V

ADC – 6MHz PLL, Low Speed Mode, Ch4, no DMM

SD – 111.5µV

Mean – 1.000710388V

4.

Source – 523

Volts – 1V

ADC – 6MHz PLL, Low Speed Mode, Ch4, with DMM

SD – 74.8µV

Mean – 1.000793581V

Δ = (VDMM)-(VNODMM) = 83.2µV

5.

Source – 523

Volts – -1V

ADC – 6MHz PLL, Low Speed Mode, Ch4, no DMM

SD – 213.5µV

Mean – -0.999540889V

6.

Source – 523

Volts – -1V

ADC – 6MHz PLL, Low Speed Mode, Ch4, with DMM

SD – 219.6µV

Mean – -0.999778425V

Δ = (VDMM)-(VNODMM) = -237.5µV

7.

Source – 523

Volts – -2V

ADC – 6MHz PLL, Low Speed Mode, Ch4, no DMM

SD – 217.5µV

Mean – -1.999706304V

8.

Source – 523

Volts – -2V

ADC – 6MHz PLL, Low Speed Mode, Ch4, with DMM

SD – 215.9µV

Mean – -2.000441476V

Δ = (VDMM)-(VNODMM) = -735.2µV